询价文件

项目名称:重庆市文物考古研究院

院区办公室隔断安装

采购人：重庆市文物考古研究院

（重庆文化遗产保护中心）

二〇二六年三月

询价公告

- 服务内容

根据办公场地使用要求，现需对院区办公楼106、202、324共3间办公室加装玻璃隔断。

采购最高限价：

人民币18716.2元，大写：壹万捌仟柒佰壹拾陆元贰角。

二、技术要求

主要工作内容如下：

使用材料为双层玻璃，中间加装百叶窗，一切按实际为准，完工后质保两年。

三、服务内容

| 序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白色铝合金主体框架 | 100mmX44mmX3mm | 平米 | 48 |  |
| 2 | 白色铝合金双孔防雨百叶 | 5cm间距 | 平米 | 15 |  |
| 3 | 双面玉砂固定隔断 | 5mm+12mm+5mm双钢中空 | 平米 | 12.8 | 均质超白 |
| 4 | 成品办公室隔断，内有铝合金百叶 | 5cm超白双钢 | 平米 | 20 | 均质超白 |

四、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好商业信誉；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参与政府采购活动前三年，在经营过程中无重大无法记录；

6.法律、行政法规规定的其它条件。

7.特定资格条件：无

五、采购服务约定

1.施工周期

至合同签订后2天内完成园区办公隔壁增补更换工作，并通过我院验收。

2.服务地点

服务地点：我院指定地点。

3.验收方式

由我院组织相关验收并出具验收意见。

4.质保期2年

六、报价要求及成交原则

1.报价要求：

本次报价须为人民币报价，包含服务费、工作人员工资、交通运输、后勤用品、技材、不可预见、安全措施、税费、运杂费、保险费、验收等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，我院不再补偿。

2.成交原则

在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，按最低价法确定成交供应商。

七、提交报价文件的份数和签署

1.报价文件一式一份。

2.在报价文件中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。否则视为无效报价。

八、付款方式：

成交供应商完成全部工作通过我院验收并缴纳合同金额3%的质量保证金后5个工作日内，我院支付100%服务费。质保期满2年后，无息退还质量保证金。

成交供应商应在我院支付经费之前提供有效的票据，且成交供应商严格按照我院要求和格式提交相关资料，否则我院有权拒绝支付相关费用。

九、报价要求

报价文件密封后（在密封袋上注明项目名称）请于2026年3月19日上午12：00时前以快递送达方式递交，凡超出上述时限送达的报价文件均拒绝接受并视为贵单位放弃参与本项目报价。报价统一采用本《询价文件》附件报价函、明细报价表和营业执照并签字盖章齐全，否则视为无效报价。

参与本项目询价的供应商不足3家的，则本项目重新开展询价。

联系人：李老师

联系电话：023-63523574

邮寄地址：重庆市渝中区枇杷山正街72号重庆市文物考古研究院

十、现场踏勘

为便于潜在供应商更加了解项目内容，提高报价准确性，供应商可自行派相关人员进行项目现场路勘。

1、供应商在参加询价前可自行到本项目现场进行勘察。

2、供应商应自行承担查勘现场的责任、风险及有关费用。采购人不对各供应商在查勘现场时遇到的任何事故或人身伤害承担责任及费用。

3、供应商应在获取询价文件后对本项目现场及周边环境自行踏勘，以便编制报价文件所需的所有资料。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交报价文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其报价文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用由供应商自行承担。

踏勘联系人：李老师023-63523574

十一、其他

1.供应商向我院递交报价文件视为接受询价文件上述条款，并承诺工作成果必须达到上述条款的要求。

2.供应商须自行承诺其提供的响应文件中所有证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。

3.我院在采购合同签订前均有权对供应商提供的报价文件中所有内容进行核实，若发现弄虚作假，取消其成交资格，并按相关法律法规报上级主管部门或重庆市财政局监督部门处理，并承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

4.在采购合同签订后发现供应商提供的报价文件存在弄虚作假情形，有权立即解除合同，有权不退还其履约保证金（如有），并按相关法律法规报上级主管部门或重庆市财政局监督部门处理，并承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5.凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市文物考古研究院官网（www.cqkaogu.cn）上下载查看本项目询价文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与此次询价。

7.本项目不接受联合体参与评审。

8.不允许分包、转包。

9.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本院询价。

10.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

附件

报价函

（采购人名称）：

我方收到                   （询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的服务，最终报价为人民币  ，大写：。

2.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

3.我方承诺完全符合本《询价文件》供应商资格要求及其他要求，并对本报价函承诺负全部法律责任。

4.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）签署：

法定代表人（签字）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

明细报价表

| 序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白色铝合金主体框架 | 100mmX44mmX3mm | 平米 | 48 |  |  |
| 2 | 白色铝合金双孔防雨百叶 | 5cm间距 | 平米 | 15 |  |  |
| 3 | 双面玉砂固定隔断 | 5mm+12mm+5mm双钢中空 | 平米 | 12.8 | 均质超白 |  |
| 4 | 成品办公室隔断，内有铝合金百叶 | 5cm超白双钢 | 平米 | 20 | 均质超白 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：报价费用含人工、运输、材料、辅材、安装等完成本项目的所有费用

营业执照